TESTE DE PERCOLAÇÃO

1. Os ensaios de capacidade de absorção do solo, deverão ser realizados conforme a NBR 7229/83 da ABNT.

2. Deverá ser executado no mínimo 01 (um) teste de percolação para cada 6.000,00 m2 de terreno, com profundidade mínima de 3,00 m, conforme método de ensaio anexo.

2.1. Para terrenos com área inferior a 18.000,00 m2, deverão ser executados no mínimo 03  (três) testes.

3. Para cada teste deverá ser apresentado o resultado gráfico do ensaio de capacidade de absorção do solo, e o respectivo coeficiente de infiltração, conforme modelo.

4. Deverá ser apresentado um relatório de percolação (conforme modelo), aonde o responsável técnico informará:

- A topografia do terreno;

- O tipo de vegetação;

- O resultado do teste, definindo em função da capacidade de absorção do solo o sistema  de coleta de esgoto a ser utilizado (fossa séptica/sumidouro ou rede de esgoto/tratamento);

5. Deverá ser apresentado um croqui com a localização das valas de percolação.

6. Deverá obrigatoriamente acompanhar o Relatório a Anotação de Responsabilidade Técnica

(A.R.T.), constando o serviço executado.