TESTE DE SONDAGEM

1. Deverá ser executado no mínimo 01 (uma) sondagem para cada 3.000,00 m2 de  terreno;

1.1. Para terrenos com área inferior a 9.000,00 m2, deverão ser executadas 03 (três) sondagens.

2. Os furos deverão ser executados com trado de 0,20 m de diâmetro até uma profundidade mínima de 3,00 m e deverão abranger uniformemente o terreno;

3. Deverá ser apresentado o perfil geológico dos furos de sondagem , conforme modelo anexo;

4. Deverá ser apresentado um relatório de sondagem, aonde o responsável técnico deverá necessariamente indicar a solução mais adequada para as fundações das casas, conforme modelo anexo;

5. Deverá ser apresentado um croqui com a localização dos furos de sondagem, conforme modelo anexo;

6. Deverá obrigatoriamente acompanhar o Relatório a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.), constando o serviço executado.